ZKB508变压器铁芯接地电流测试仪

一、产品概述:

变压器铁芯接地电流测试仪能够有效的解决这些问题。广泛适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。

# 二、功能特点:

- 采用钳形电流互感器，方便现场操作；

- 抗干扰能力极强，确保数据准确可靠；

- 配合高速微处理器，实时显示测量数据及波形；

- 具有泄漏电流超限报警功能，报警电流可设置；

- 采用3.5英寸320*240真彩液晶显示屏，图形菜单操作提示；

- 内置大容量非易失性存储器，可存储500组测量数据和波形。

- 内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准；

- 内置2100mAh可充电锂电池，待机时间3~4小时，方便现场使用。

# 三、技术参数

- 测量范围   电流：0～40A

- 频率：20～200Hz

- 最小分辨率 0.0001A

- 测量精度   ±(1%读数+2字)

- 外形尺寸   203mm×112mm×38mm

- 仪器重量   0.5kg

- 环境温度  	  -10℃～50℃

- 环境湿度  	   ≤85%RH

- 充电器输入   AC 220V/50Hz

- 充电器输出   DC 8.4V/1000mA