ZKBC30A变比测试仪

# 一、概述

在电力变压器的半成品、成品生产过程中，新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中，要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，且要进行必要的换算，测试结果只为一相变比的资料。变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高。大大节省了现场测试时间，为客户的试验带来了很高的效率。

# 三、性能特点

1、测试量程宽，最高可达10000。

2、测试速度快，10秒钟完成单相测试。

3、具有Z形联接变压器测试功能。

4、具有盲测变比、组别测试功能。

5、不掉电时钟和日期显示，数据存储功能（可存储50组测试数据）。

6、高、低压反接的保护功能。

7、变压器短路、匝间短路保护功能。

8、热敏打印机输出功能，快速、无声。

9、体积小、重量轻。

# 四、技术指标

1、量程：0.9～10000

2、精确度：0.1%±2字（500以下）

0.2%±2字（500～2000）

0.3%±2字（2000～4000）

0.5%±2字（4000以上）

3、分辨率：最小0.0001

4、输出电压：160V、10V 自动换档

5、工作电源：AC220V±10% 50HZ

6、使用温度：–20℃～ 40℃

7、相对湿度：≤85％，不结露

8、外形尺寸：323mm*275mm*135mm

9、仪器重量：5.5kg