轻型高压试验变压器（油浸式）

一、概述

本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。

四、技术参数、规格及选用配套

| 规 格 | 容量（kVA） | 电 源 |  |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相数 | 电压（V） | 频 率（Hz） | 电压（V） | 电流（A） |
| ZKSB801-A | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 |
| ZKSB801-B | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 |
| ZKSB801-C | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 |
| ZKSB801-D | 15 | 1 | 220 380 | 50 | 240 430 | 68 39 |
| ZKSB801-E | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 |
| ZKSB801-F | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 |
| ZKSB801-G | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 |