智能电缆故障检测仪

（一）概述

该仪器在信号处理上采用专有的技术，使低压脉冲测试波形和高压脉冲测试波形均特征明显、清晰直观，容易判断。

1、功能特点：

1）可测试各种型号、110KV及以下各种电压等级的铜铝芯电力电缆、600V直流供电电缆、铁路信号电缆、路灯电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障，如开路故障、短路故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。

2）具有多种测试方法，如在低压方式下的直接法、比较法以及在高压方式下的电压耦合法和电流耦合法，可保证您100％的测试成功。

3）采用高度智能化模糊识别技术，独有可自动识别、判断故障测试类型、距离。

4）采用工控机技术，更具人性化设计，WINDOWS操作界面，操作简便。

2、技术参数：

1）单端测距：大于120Km

2）脉冲幅度：在50Ω时不小于120V。

3）脉冲宽度：0.2us和2us两种。

5）主机测量误差:2‰，系统测量误差：主机测量再配合定点仪测量，系统误差要小于0.1米。

7）采样频率:160 MHZ、80MHZ、40MHZ、20MHZ、10MHZ、5MHZ、2.5MHZ。

15）工作温度：0∽50℃。